## LOTE 14-MOBILIARIO-TÉCNICO
CIF | EMPRESA | Puntos | 8.1 Porcentaje de descuento | 8.2.2 Formación gratuita al inicio | 8.2.3 Arrendamiento equipos sin opción a compra | 8.2.4.1 Sv Consultoría | 8.2.4.2 Sv Mant. Preventivo | 8.2.4.3 Sv Mant. Correctivo | 8.2.4.4 Sv Formación bajo demanda | URL | Descripción equipos
A84486018 | ABACO QUALITY, S.A. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://www.dropbox.com/sh/5p1p0sqyjx8jp57/AACQWx80tJHU4PF2SssJzUkVa?dl=0 | VITRINAS DE GASES, ARMARIO DE SEGURIDAD, MESAS DE TALLADO, MOBILIARIO TÉCNICO LABORATORIO
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/03-TUBE.pdf | Sistema de Servicios Tube. Sistema de servicios compuesto de paneles registrables en acero BX-51D de 1,5 mm de espesor para distribución de servicios y soporte de accesorios. Uso previsto para suministro de servicios (agua, electricidad, gases técnicos, extracción, iluminación, etc.) desde el techo o suelo a los siguientes elementos: mesas de laboratorio, galería de servicio bajo mesa o hexakanal.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/04-HEXAKANAL.pdf | Sistema de Servicios Hexakanal. Sistema de servicios compuesto de paneles registrables en acero BX-51D de 1,5 mm de espesor para distribución de servicios y soporte de accesorios. La canalización de servicios en el interior se realiza mediante esqueleto portante de forma ordenada, dividida o separada y accesible.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/05-SERVICE-DROPPER.pdf | Sistema de Servicios Service Dropper. Sistema de bajante de servicios en acero BX-51D con pintura epóxica anclado a la pared que permite canalizar los diversos suministros desde su origen al entorno de trabajo de una forma ergonómica e integrada con el resto del sistema S*Line.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/06-AERO-HEXAKANAL.pdf | Sistema de Servicios Aero-Hexakanal. Sistema de columna técnica de servicios con paneles registrables “Hexakanal” en acero BX-51D con recubrimiento en polvo termo endurecido con base de resinas epoxídicas resistente al ataque químico, así como al impacto y a la abrasión. Posibilidad de anclaje sobre techo técnico de servicios S*ky o forjado que permite dar servicio al plano de trabajo de forma ergonómica.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/07-AERO-TUBE.pdf | Sistema de Servicios Aero-Tube. Sistema de columna técnica de servicios con paneles registrables “Tube” en acero BX-51D con recubrimiento en polvo termo endurecido con base de resinas epoxídicas resistente al ataque químico, así como al impacto y a la abrasión. Posibilidad de anclaje sobre techo técnico de servicios S*ky o forjado que permite dar servicio al plano de trabajo de forma ergonómica.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/08-AERO-BOOM.pdf | Sistema de Servicios Aero-Boom. Sistema de columna de servicios en acero BX-51D ancladas sobre estructura o forjado que permite dar servicio al plano de trabajo de una forma ergonómica. Fijado al techo, Ordena el espacio del laboratorio, conceptualizándolo como un entorno “open lab”. Provisto de paneles de servicios intercambiables.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/09-AEROWING.pdf | Sistema de Servicios Aerowing. El Hexakanal es un sistema de paneles clipados de acero BX-51D de un espesor de 1,5 mm en modulaciones de 300, 600 y 900 mm. Recubrimiento en polvo termo endurecido con base de resinas epoxídicas resistente al ataque químico, así como al impacto y ala abrasión.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/10-SERVICE-COLUMN.pdf | Sistema de Servicios Service Column. Columna de servicios sobre mesa fabricada en chapa de acero DC01 laminado en frio de alto límite elástico con alta resistencia a la carga, al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/01-MESA-EN-C.pdf | Estructura de mesa en C. Estructura de mesa en C, metálica compuesta por caballetes y largueros construida en tubo de acero 60 x 30/20 mm recubierta en polvo termo endurecido con base de resinas epóxicas resistentes al ataque químico, impacto y abrasión. Estas estructuras disponen de un sistema de pies niveladores de suelo y un sistema de fijación/nivelación de superficies de trabajo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/02-MESA-EN-U.pdf | Estructura de mesa en U. Estructura de mesa en U, metálica compuesta por caballetes y largueros construida en tubo de acero 60 x 30/20 mm recubierta en polvo termo endurecido con base de resinas epóxicas resistentes al ataque químico, impacto y abrasión. Estas estructuras disponen de un sistema de pies niveladores de suelo y un sistema de fijación/nivelación de superficies de trabajo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/03-MESA-EN-L.pdf | Estructura de mesa en L. Estructura de mesa en L, metálica compuesta por caballetes y largueros construida en tubo de acero 60 x 30/20 mm recubierta en polvo termo endurecido con base de resinas epóxicas resistentes al ataque químico, impacto y abrasión. Estas estructuras disponen de un sistema de pies niveladores de suelo y un sistema de fijación/nivelación de superficies de trabajo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/04-MESA-EN-A.pdf | Estructura de mesa en A. Estructura de mesa en A, metálica compuesta por caballetes y largueros construida en tubo de acero 60 x 30/20 mm recubierta en polvo termo endurecido con base de resinas epóxicas resistentes al ataque químico, impacto y abrasión. Estas estructuras disponen de un sistema de pies niveladores de suelo y un sistema de fijación/nivelación de superficies de trabajo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/05-MESA-SOBRE-Z%C3%93CALO.pdf | Estructura de mesa sobre zócalo. Sistema de mesas soportada por módulos rodapié. La nivelación de estas mesas respecto al suelo se realiza mediante nivelador oculto según módulos “tipo R” (con rodapié).
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/06-MESA-M%C3%93VIL.pdf | Mesa móvil de laboratorio. Estructura metálica compuesta por caballetes y largueros construida en tubo de acero 60 x 30/20 mm recubierta en polvo termo endurecido con base de resinas epóxicas resistentes al ataque químico, impacto y abrasión. Estas estructuras disponen de un sistema de pies niveladores de rueda/suelo y un sistema de fijación/nivelación de superficies de trabajo. Estructura de cuatro ruedas con freno con posibilidad de bloqueo del eje de dirección. Disponible en varias superficies de trabajo y dimensiones. Permite colocar módulos standard.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/07-MESA-REGULABLE-EN-ALTURA.pdf | Mesa regulable en altura de laboratorio. Estructura metálica compuesta por caballetes y largueros construida en tubo de acero 60 x 30/20 mm recubierta en polvo termo endurecido con base de resinas epóxicas resistentes al ataque químico, impacto y abrasión. Estas estructuras disponen de un sistema de pies niveladores de suelo y un sistema de fijación/nivelación de superficies de trabajo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/01-MESA-DE-BALANZAS.pdf | Mesa de balanzas. Estructura de mesa con superficie de trabajo (ver superficies de trabajo) y placa anti-vibratoria, acabado en silestone. Concebidas con sistemas elásticos con frecuencia propia de vibración cercana a 10 Hz. Estos sistemas actúan como filtros, amortiguando un alto porcentaje de la amplitud para aquellas vibraciones de frecuencia superior a 12 Hz que llegan al sistema.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/02-MESA-DE-CATAS.pdf | Mesa de catas. Mesa de cata independiente con las siguientes dimensiones: ancho de 900-1000 mm, profundidad de 800 mm, alto de mesa de 750 mm y alto de paneles separadores de 1300-1500 mm. Las superficies del interior de la cabina son en Trespa TopLab Plus. Consta de galería de servicios de 150mm de anchura. Cabinas de cata diseñadas de acuerdo con la UNE-EN 8589:2010.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/01-HPL-PLUS.pdf | Encimera HPL PLUS. Encimera de HPL PLUS es un laminado termoestable durómetro de alta presión, fabricado en prensas de laminado de alta presión y alta temperatura de acuerdo a la norma EN 438-4:2005 tipo CGS.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/02-HPL-BASE.pdf | Encimera HPL BASE. Encimera de laminado compacto decorativo de alta presión (HPL Base). La tecnología compacta transforma fibras basadas en madera con resinas termo endurecibles, bajo alta presión y a altas temperaturas, en placas robustas que cumplen con las especificaciones más exigentes.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/03-GRES-T%C3%89CNICO.pdf | Encimera de Gres Técnico. Encimera de gres técnico compuesto de una placa auto portante de material cerámico consistente
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/04-POLIPROPILENO.pdf | Encimera de Polipropileno. Encimera de polipropileno (PP) fabricada sobre placa maciza auto soporte de 20 mm o placa maciza para encastrar de 10 mm con refuerzos perimetrales y de máxima resistencia química.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/05-VIDRIO.pdf | Encimera de Vidrio. Encimera de superficie de vidrio securizado de 10mm de grosor, acomodada sobre superficie de melamina estratificada de 0,8 mm de espesor montada sobre una superficie de aglomerado de 20mm de espesor.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/06-ACERO-INOXIDABLE.pdf | Encimera de Acero Inoxidable. Encimera de acero inoxidable de 1 mm de espesor de calidad 18/8 pulido con reborde perimetral montada sobre soporte de tablero aglomerado pintado, de 20 mm de espesor.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/07-MELAMINA.pdf | Encimera de Melamina. Constituida de una superficie externa en melamina estratificada de 0,8 mm de espesor montada sobre una superficie de aglomerado de 20mm de espesor.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/01-M%C3%93DULO-SOBRE-RUEDAS.pdf | Módulo de almacenamiento con ruedas. Módulo de almacenamiento con ruedas fabricado en chapa de Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/02-M%C3%93DULO-SOBRE-Z%C3%93CALO.pdf | Módulo de almacenamiento con zócalo. Módulo de almacenamiento sobre zócalo fabricado en chapa de Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/03-M%C3%93DULO-ESTRUCTURAL.pdf | Módulo de almacenamiento estructural. Módulo de almacenamiento estructural fabricado en chapa de Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/04-M%C3%93DULO-SUSPENDIDO.pdf | Módulo de almacenamiento suspendido. Módulo de almacenamiento suspendido fabricado en chapa de Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/05-M%C3%93DULO-INTEGRADOR-PURIF.-AGUA.pdf | Módulo integrador de equipos de purificación de agua. Módulo de almacenamiento integrador de equipos fabricado en chapa de Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos. Destinado a la integración de equipos de purificación de agua para laboratorios.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/06-M%C3%93DULO-RESIDUOS.pdf | Módulo de almacenamiento de residuos. Módulo de almacenamiento de residuos fabricado en chapa de Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos. Uso previsto para almacenamiento de bidones de recogida de residuos en espacios de laboratorios.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/07-M%C3%93DULOS-DE-LAVADO-FREGADEROS.pdf | Módulo fregadero de lavado. Los fregaderos son espacios de trabajo para suministro y recogida de agua, limpieza de medios especializados y alojamiento de cantidades de agua mayores. Este es un artículo y/o producto inadecuado para el desecho de sustancias químicas. El módulo de lavado está compuesto por un módulo de fregadero con un fregadero integrado y un grifo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/08-M%C3%93DULOS-DE-LAVADO-FREGADEROS-CURVO.pdf | Módulo fregadero de lavado – curvo. Los fregaderos curvos son espacios de trabajo para suministro y recogida de agua, limpieza de medios especializados y alojamiento de cantidades de agua mayores. Este es un artículo y/o producto inadecuado para el desecho de sustancias químicas. El módulo de lavado está compuesto por un módulo de fregadero con un fregadero integrado y un grifo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/09-M%C3%93DULO-CURVO-FINAL.pdf | Módulo de almacenamiento curvo final. Módulo curvo final para estructuras de mesa, de almacenamiento fabricado en chapa de acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/10-M%C3%93DULO-CURVO-ESQUINERO.pdf | Módulo de almacenamiento curvo esquinero. Módulo curvo esquinero para estructuras de mesa, de almacenamiento fabricado en chapa de acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/11-M%C3%93DULO-SEMICIRCULAR.pdf | Módulo de almacenamiento semicircular. Módulo semicircular para estructuras de mesa, de almacenamiento fabricado en chapa de acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/01-ARMARIOS-SUSPENDIDOS.pdf | Armarios de almacenamiento suspendidos. Armario de almacenamiento suspendidos fabricado en Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/02-ARMARIOS-SUELO.pdf | Almarios de almacenamiento de suelo. Armario de almacenamiento de suelo fabricado en Acero AP02 laminado en frio con alta resistencia a la carga al fuego y revestido en pintura epoxídica electroestática de alta resistencia a los productos químicos y biológicos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/03-ARMARIOS-SUELO-TECHO.pdf | Armarios de almacenamiento de suelo-techo. Armarios de almacenamiento de suelo a techo, aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea EN 14322.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/04-ARMARIOS-DE-%C3%81CIDOS-Y-BASES.pdf | Armarios de almacenamiento para ácidos y bases. Armario especial de almacenamiento bajo vitrina de gases o mesa, seguro y probado para productos o líquidos agresivos, en particular, ácidos y bases (productos corrosivos) en lugares de trabajo. Los armarios de ácidos y bases no están destinados al almacenamiento de productos inflamables.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/05-ARMARIOS-DE-SEGURIDAD.pdf | Armarios de almacenamiento de seguridad. Sistema de almacenamiento seguro y homologado para almacenar sustancias peligrosas inflamables o reactivos químicos en lugares de trabajo. Armario de seguridad con resistencia al fuego según Norma UNE EN-14470-1 (Tipo 90/90 minutos de resistencia al fuego) con puertas batientes o cajones extraíbles.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/01-ESTANTES.pdf | Estantes de laboratorio. Estante metálico de aluminio - polietileno con sistema antivuelco lateral, delantero y trasero regulable en altura en acero BX-51-10 de 1 mm de espesor con recubrimiento epoxy. Resistencia de una carga máxima de 75 kg por metro lineal dependiendo del sistema de servicios o anclaje a utilizar.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/02-ESTANTER%C3%8DAS.pdf | Estanterías. Estantería metálica modular de aluminio y estantes de polietileno, fabricada en acero galvanizado de fácil y rápido montaje. Posibilidad de aplicar estantes regulables en altura, banderas y rejillas. Solución ideal para el almacenaje, así como una perfecta organización en áreas de almacenes. Con pie de plástico para no dañar el suelo de los laboratorios.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/03-DUCHA-DE-EMERGENCIA.pdf | Ducha de emergencia. Duchas de emergencia de cuerpo independiente con lavaojos de pileta fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con una superficie de recubrimiento en polvo de poliéster resistentes a sustancias químicas. Para instalaciones exteriores o interiores, se combina la ducha junto con el lavaojos para completar un equipo de emergencia, minimizando el espacio requerido y utilizando una única entrada de agua para los dos equipos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/04-LAVAOJOS.pdf | Lavaojos. Lavaojos manuales de emergencia fabricado según UNE EN 15154-2 y ANSI Z358 para montaje mural o sobre encimera, especialmente desarrollados para espacios de laboratorios. Los lavaojos equipan un mango ocular con tapa anti polvo. El mango ocular flexible evita el riesgo de golpear el ojo en situación de pánico y permite el uso del lavaojos apoyado directamente sobre el rostro.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/05-GRIFER%C3%8DA.pdf | Grifería Amplia variedad de grifos, con soporte sobremesa o soporte mural, para agua fría, mezclador monomando o cada uno de los diferentes tipos de agua tratada. Ofrece la opción de añadir apertura y cierre gerontológico, de pie o electrónico mediante sensor, los cuales permiten la máxima higiene y comodidad para su uso. También se ofrece la posibilidad de incorporar grifos tipo ducha de sobremesa o mural con sistema de apertura por presión.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/06-BRAZOS-ARTICULADOS.pdf | Brazos articulados. Los brazos articulados para la extracción localizada en la dimensión de Ø 75 mm, con un óptimo diseño, tienen una caída de presión sumamente baja. El diseño de la articulación y las fijaciones estables de los brazos proporcionan una solución dinámica y de fácil integración para usos de laboratorio que requieren extracción localizada de vapores no peligrosos.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/10-MANORREDUCTORES.pdf | Manorreductores. Los manorreductores de laboratorio especiales incorporan funciones de cierre, regulación de presión e indicador de presión en una unidad ergonómica y compacta. Dos opciones; EM15: para gases no corrosivos hasta la calidad 6.0 y/o EE15: para gases corrosivos y mezclas de gases con componentes corrosivos hasta la calidad 6.0.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/01-SILLA.pdf | Silla para laboratorios. El modelo de silla sin tapizar, está fabricada con tubo redondo de hierro laminado de Ø 18 mm y 1,5 mm de espesor y carcasa de polipropileno de 5 mm de espesor, con cato redondeado en todo el perímetro. Ofrece una amplia variedad cromática al mismo tiempo que garantiza una estudiada durabilidad y ergonomía, en espacios de laboratorios.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/02-TABURETE.pdf | Taburete para laboratorios. El modelo de taburete sin tapizar, está fabricada con tubo redondo de hierro laminado de Ø 18 mm y 1,5 mm de espesor y carcasa de polipropileno de 5 mm de espesor, con cato redondeado en todo el perímetro. Ofrece una amplia variedad cromática al mismo tiempo que garantiza una estudiada durabilidad y ergonomía, en espacios de laboratorios.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/03-CONFIDENTE.pdf | Silla Confidente. La serie confidente es funcional, ligera y extremadamente versátil. Silla apilable con o sin brazos de estructura metálica fabricada con varilla maciza de acero de Ø 12 mm pintada en polvo o cromada. La estructura metálica se apoya al suelo con cuatro conteras de polipropileno.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/04-DIRECCIONAL.pdf | Silla Direccional. La silla direccional giratoria tiene un mecanismo sincronizado de basculación de asiento y respaldo ergonómicamente correcto con un diseño confortable. El respaldo alto de malla y carcasa de polipropileno proporciona una sujeción dinámica a la espalda y una regulación lumbar al usuario.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/05-BUTACA.pdf | Butaca. Este modelo es una gama de elementos modulares compuesto por sillón, esquinero y mesa que permite crear múltiples aplicaciones fácilmente configurables para optimizar pequeños y grandes espacios. Un sillón modular para zonas de recepción, espera y descanso que ofrece una reconfiguración y adaptación libre a cualquier ambiente y espacio, con un diseño contemporáneo y ergonómico.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/06-SILLA-DE-REUNIONES.pdf | Silla de reuniones. El sillón direccional posee líneas geométricas ergonómicas puras y combinadas con un aire retro actualizado, mostrando un carácter propio y un diseño vanguardista y atemporal. Está gama de sillas está dispone en varias versiones: sillón giratorio, patín y cinco patas. Además, posee tres alturas de asiento disponibles (direccional, semidireccional y confidente) en acabados ejecutivo y operativo.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/01-MESA-DE-OFICINA.pdf | Mesa de oficina. La mesa de oficina como programa de colectividad, aúna conceptos como funcionalidad y simplicidad de mobiliario de oficina versátil y de fácil instalación. Su aparente sencillez de formas oculta un gran potencial de desarrollo, porque con los elementos más básicos, la Serie Line asume el reto de ofrecer una solución a las más ambiciosas necesidades
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2020/03/02-MESAS-DE-REUNIONES.pdf | Mesa de reuniones. Las mesas de reuniones actúan como elementos complementarios en los espacios de laboratorios para generar un ambiente de reunión y colectividad en el espacio de trabajo acorde a las necesidades del usuario.
B95514428 | HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/wp-content/uploads/2022/06/03-MOSTRADOR.pdf | Mostrador. Los mostradores actúan como elementos complementarios en los espacios de laboratorios para generar un ambiente de reunión y colectividad en el espacio de trabajo acorde a las necesidades del usuario. Siguiendo una línea sencilla de mobiliario versátil y de fácil instalación, completa los conceptos de funcionalidad y simplicidad en distintos aspectos.
B84403856 | Labortech Waldner S.L. | 100 | 20 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | https://www.waldner.es/ | Mobiliario de laboratorio, Servicio para vitrinas de gases e instalaciones de extracción
B98421969 | ALCANCE GLOBAL S.L. | 85 | 20 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | https://www.alcanceglobal.es/tipo-mobiliario/mobiliario-laboratorios/ | Mobiliario de laboratorio, almacenaje de productos químicos e inflamables y vitrinas de extracción de gases.
B81477259 | MEDICAL SIMULATOR, S.L. | 85 | 5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | www.medical-simulator.com/amUCM2022_lote_14_cat_precios www.medical-simulator.com/amUCM2022_lote_14_cat_tecnico | Mobiliario Hospitalario
A28476547 | ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO S.A. | 85 | 20 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | www.romero.es/acuerdomarcoucm
A78537982 | Técnicas de Medida y Metalografía, S.A. | 85 | 20 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | https://mundomedicion.com/ www.tecnimetalsa.com | Mobiliario para laboratorio
B41046665 | COSELA S.L | 80 | 15 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | https://cosela.es/ | Mobiliario técnico de laboratorio
B84373125 | Sistemas Didácticos de Laboratorio S.L. | 80 | 15 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | www.sidilab.com/marco_ucm_AM_01_2022/Lote_14_Mobiliario_tecnico/Catalogo_sin_precios_lote_14_mobiliario_tecnico.pdf | mobiliario modular de la marca alemana Lucas-Nülle y la española Formimetal
B08362089 | VWR International Eurolab, S.L.U. | 78.5 | 15 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | https://es.vwr.com/cms/furniture | VWR suministra mobiliario de laboratorio, Servicios y equipamiento asociado, como vitrinas de gases, sillas…Este tipo de suministro se trabaja como proyecto, desde la fase de diseño y planificación hasta la instalación en el laboratorio
B86142809 | Dentared Odontology Services SL | 75 | 15 | SI | NO | SI | NO | SI | SI | www.dentaltix.com/es/mobiliario-clinico-dental www.dentaltix.com/es/aparatologia | Equipamiento odontológico (común a otras especialidades) y Mobiliario para clínica y laboratorio dental
A08480519 | Lasing, S.A. | 75 | 10 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | https://www.newport.com/ https://www.semrock.com/product-families.aspx https://www.edinst.com/products/ http://www.andor.com/scientific-cameras http://www.ophiropt.com/laser--measurement/laser-measurement
B04061206 | DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS SL | 72.85 | 10 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | https://hiblab.com/proyectos-de-laboratorio/ | MOBILIARIO DE LABORATORIO
A78552429 | MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A.(MERVILAB S.A) | 68 | 20 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | www.labbox.com | Equipamiento científico técnico a medida y mobiliario de laboratorio
B82749557 | VENTUS CIENCIA EXPERIMENTAL, S.L. | 66 | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | https://www.ventusciencia.com/ | EQUIPAMIENTO CIENCIAS VENTUS
b80330152 | dismadel s.l. | 49 | 15 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | https://dismadel.com/index.php/lote-14-ucm-am/ | Equipamiento inventariable para todo tipo de laboratorios y/o especialidades y Mobiliario y Equipamiento especifico para laboratorios, clínicas etc.