## Hoja1
ANEXO A
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DEL GRUPO 2:
(Clasificación según Anexo II del RD 664/1997)
1. Centro / Lugar de Trabajo:
2. Tipos de Agentes Biológicos manipulados:
-Microorganismos
-Cultivo Celular
-Endoparásitos humanos
3. Descripción / nombre científico del agente/s:
4. Tareas que se realizan en relación con el/los agente/s biológico/s:
5. Condiciones de bioseguridad existentes en las instalaciones: |  |  |  |  | (X)
Marque con una X aquellas condiciones o requisitos existentes en el lugar de trabajo donde se
realizan las actividades con agentes del grupo 2 objeto de esta evaluación.
(Ver punto 3.2. Laboratorios e instalaciones de protección P2 de la Instrucción Operativa: Trabajo
Seguro con Agentes Biológicos)
| -El responsable del laboratorio ha elaborado un MANUAL DE BIOSEGURIDAD que recoge los procedimientos y prácticas de trabajo y especifica las medidas preventivas y de contención. |  |  |  |  | 0
| -En la recepción de muestras humanas o animales o compras de agentes biológicos se controla que no contengan agentes de un grupo de riesgo superior al nivel de bioseguridad 2. |  |  |  |  | 0
| -Existe control de acceso de forma que sólo se permite el mismo a personal autorizado. |  |  |  |  | 0
| -El laboratorio se mantiene cerrado mientras los procesos con agentes biológicos se encuentran en marcha. |  |  |  |  | 0
| -El laboratorio dispone de una ventanilla de observación o dispositivo alternativo que permite ver a sus ocupantes. |  |  |  |  | 0
| -La entrada al laboratorio está señalizada con la señal de peligro biológico, el nivel de bioseguridad de las instalaciones, el agente o agentes biológicos en uso y los datos del Responsable de Bioseguridad o Director de Proyecto. |  |  |  |  | 0
| -Existe señalización en el acceso de los equipos de protección individual (EPIs) necesarios, así como de las instrucciones para el personal (entrada a personal autorizado, acceso restringido a trabajadoras embarazadas, etc.). |  |  |  |  | 0
| -El personal autorizado tiene la capacitación para trabajar con agentes biológicos y conoce el funcionamiento adecuado de los equipos de trabajo. |  |  |  |  | 0
| -Todas las técnicas que puedan producir aerosoles (centrifugación, mezclas, apertura de envases de materiales infecciosos a distinta presión, inserción de asas de siembra calientes en el cultivo, inyección violenta de fluidos, etc.) se realizan en una Cabina de Seguridad Biológica (CSB). |  |  |  |  | 0
-El laboratorio dispone de sistemas mecánicos de pipeteo.
| -Se dispone y utilizan correctamente los equipos de protección individual (guantes de protección contra productos químicos y microorganismos, gafas y pantallas de protección, mascarillas de protección respiratoria y ropa de protección, en su caso). |  |  |  |  | 0
| -Existe un almacenamiento específico y separado para los agentes biológicos, así como para las muestras y medios en los que puedan estar contenidos. |  |  |  |  | 0
| -Las superficies de trabajo y los suelos son impermeables y fáciles de limpiar, sin rendijas, con uniones selladas y sin esquinas. |  |  |  |  | 0
| -Las superficies de trabajo, los suelos, paredes y techos son resistentes a ácidos, álcalis, disolventes y desinfectantes. |  |  |  |  | 0
| -Existen procedimientos para descontaminar las superficies y equipos de trabajo de forma regular y siempre que se produzcan derrames, salpicaduras u otra contaminación. |  |  |  |  | 0
| -Se dispone de autoclave u otro método de descontaminación efectivo (métodos químicos, etc.) en el mismo laboratorio o en un local anexo, para la descontaminación del material de desecho que pueda resultar infeccioso. |  |  |  |  | 0
| -Se dispone de lavamanos y lavaojos/duchas de emergencia, situados cerca de la puerta de salida del laboratorio. |  |  |  |  | 0
| -Se dispone de contenedores específicos de residuos biosanitarios. |  |  |  |  | 0
| -Se dispone de contenedores resistentes y adecuados para los residuos cortantes o punzantes. |  |  |  |  | 0
| -Los instrumentos cortantes y punzantes (agujas hipodérmicas, jeringas, etc) cuentan con dispositivos o mecanismos de seguridad. |  |  |  |  | 0
| -Existen programas de mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos: cabinas de seguridad biológica, autoclaves, filtros, etc. |  |  |  |  | 0
| -Se dispone de ventilación mecánica que genere presión negativa respecto de las zonas adyacentes o la atmosférica y que establezca un flujo de aire direccional desde el exterior del laboratorio (zona menos contaminada) hacia el interior del mismo (zona más contaminada), sin recirculación. [Recomendable] |  |  |  |  | 3
| -El laboratorio dispone de un sistema de iluminación de emergencia, al menos en la salida del mismo. |  |  |  |  | 0
| -Hay personal designado por el responsable del laboratorio para la actuación en caso de emergencias o incidentes en el laboratorio. |  |  |  |  | 0
| -Se dispone de vestuarios para el personal ubicados fuera del laboratorio con taquillas para guardar de forma separada la ropa de trabajo y la de calle. |  |  |  |  | 0
| -El centro se responsabiliza del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo y los equipos de protección. |  |  |  |  | 0
| -Se dispone de botiquín con material de primeros auxilios. |  |  |  |  | 0
-Si existen instalaciones para animales estas están separadas de las zonas de laboratorio y disponen de medidas para impedir el escape de animales de la zona de trabajo.
| -Existe un control eficiente de vectores como roedores e insectos en el laboratorio. |  |  |  |  | 0
| -Se respeta la norma preventiva de no comer, no beber, no fumar y no llevar lentillas ni maquillaje, así como de utilizar bata o ropa de trabajo y calzado cerrado en el laboratorio. |  |  |  |  | 0
| -Se respeta la norma de no salir de las instalaciones con la ropa de trabajo y los equipos de protección puestos. |  |  |  |  | 0
3
|  |  | 67 - 70 | TOLERABLE
|  | VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN >>>> | 55 - 66 | MODERADA
|  |  | 0 - 55 | IMPORTANTE
Si el resultado es MODERADA se deberán adoptar todas las medidas incluidas en el Anexo B
en un plazo de 6 meses.
Si el resultado es IMPORTANTE se deberán adoptar todas las medidas incluidas en el Anexo B
en un plazo de 3 meses.
Se deberán adoptar las medidas preventivas antes de presentar la documentación para la
notificación de agentes biológicos.