## Original
Descripción | Código CAS | Tipo de unidad | Capacidad | Formato | Marca comercial |  | URL a la ficha del producto | Precio sin IVA/Botella | Precio sin IVA m3 ó kg | Aplicación | Pureza | Especificaciones | Valvula | URL Ficha de Seguridad
Gases Puros: Molécula Gas + Nombre Gas + Pureza
Mezcla Gases: Molécula Gas 1 + % Gas 1 + Molécula Gas 2 + % Gas 2 / Nombre Gas 1 + % Gas 1 + Nombre Gas 2 + % Gas 2 + Pureza
Ar Argón 5.0 | 7440-37-1 | m3 | 2.1 | B10 | 62277 | PR_ARGON_X10S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/argon | 431.25 | 205.3571 | Laboratorio | 100% | H2O < 2 vpm O2 < 2 vpm N2 < 4 vpm THC < 0,1 vpm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
https://www.carburos.com/gases/specialty-gases
Ar Argón 5.0 | 7440-37-1 | m3 | 10.5 | B50 | 62276 | PR_ARGON_X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/argon | 804.5375 | 76.6226 | Laboratorio | 100% | H2O < 2 vpm O2 < 2 vpm N2 < 4 vpm THC < 0,1 vpm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
https://www.carburos.com/gases/specialty-gases
Ar Argón ICP 5.0 | 7440-37-1 | m3 | 10.5 | B50 | 62276 | PR_ARGON_X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/argon | 804.5375 | 76.6226 | Laboratorio | 100% | H2O < 2 vpm O2 < 2 vpm N2 < 4 vpm THC < 0,1 vpm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
https://www.carburos.com/gases/specialty-gases
Ar Argón 5.0 Bloque de 16 botellas B50 | 7440-37-1 | m3 | 168 | Bloque de 16 B50 | 62340 | PR_ARGON_16X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/argon | 7329.9 | 43.6304 | Laboratorio | 100% | H2O < 2 vpm O2 < 2 vpm N2 < 4 vpm THC < 0,1 vpm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
https://www.carburos.com/gases/specialty-gases
Ar Argón 6.0 | 7440-37-1 | m3 | 10.5 | B50 | 62390 | PR_ARGON_X50S_BIP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/argon | 946.25 | 90.119 | Laboratorio | 100% | H2O < 0,02 vpm O2 < 0,01 vpm N2 < 1 vpm THC < 0,1 vpm CO + CO2 < 0,1 vpm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
https://www.carburos.com/gases/specialty-gases
Ar 92% + CO₂ 8% / Argón 92% + CO₂ 8% | Ar: 7440-37-1 CO2: 124-38-9 | m3 | 10.3 | B50 | 62263 | PR_M20ArC8_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/applications/welding | 302.1 | 29.3301 | Soldadura | No Aplica | H2O < 10ppm N2 < 100ppm THC < 0,1 vpm H2 < 100ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C2H2 Acetileno 2.5 | 74-86-2 | kg | 7 | B50 | 62272 | PR_C2H2_X40S_PRM+___ES_U_7K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 663.05 | 94.7214 | Laboratorio | 99.6% | PH3 < 1 vpm H2S < 1 vpm | Tipo H | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C2H4 Etileno 3.5 | 74-85-1 | kg | 18 | B50 | 62294 | PR_ETILENO_X50S_3.5___ES_U_18K | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 656.25 | 36.4583 | Laboratorio | 99.95% | CH4 + C2H6 < 1000ppm O2 < 10ppm C2H2 < 10ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C2H4 4% + N2 96% / 4% Etileno + Nitrógeno 96% | Etileno 74-85-1 Nitrógeno 7727-37-9 | m3 | 9.1 | B50 | 6019684 | PR_NITROETIL_X50S_PPP___ES_R_200B | https://www.carburos.com/gases/food-gas-mixtures | 380.775 | 41.8434 | Alimentacion | No Aplica | No Aplica | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CH4 Metano 2.0 | 74-82-8 | m3 | 12.3 | B50 | 476929 | PR_METANO_X50S_2.5___ES_U_200B | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 392.4375 | 31.9055 | Laboratorio | 99.5% | H2O < 20ppm O2 < 100ppm CO2 < 100ppm N2 < 3000ppm C2H4 < 2000ppm C2H6 < 500ppm Otros HC < 100ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CH4 Metano 4.5 | 74-82-8 | m3 | 10.4 | B50 | 62304 | PR_METANO_X50S_4.5___ES_U_175B | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 2213.75 | 212.8606 | Laboratorio | 100% | C2H6 < 15ppm N2 < 15ppm O2 < 5ppm H2O < 5ppm THC < 5ppm H2 < 1ppm CO2 < 1ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CH4 Metano 5.0 | 74-82-8 | m3 | 5.7 | B50 | 476981 | PR_METANO_X50S_5.5___ES_U_175B | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 8407.475 | 1474.9956 | Laboratorio | 100% | C2H6 < 0,1ppm N2 < 2ppm O2 < 0,5ppm H2O < 2ppm THC < 0,05ppm H2 < 0,1ppm CO2 < 0,1ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CH4 Metano 5.5 | 74-82-8 | m3 | 1.1 | B10 | 62361 | PR_METANO_X10S_5.5___ES_U_100B | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 1515.9375 | 1378.125 | Laboratorio | 100% | C2H6 < 0,1ppm N2 < 2ppm O2 < 0,5ppm H2O < 2ppm THC < 0,05ppm H2 < 0,1ppm CO2 < 0,1ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono 2.0 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 62165 | PR_CO2_X50S_COM___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 387.0375 | 10.321 | Soldadura | 99.8% | H2O < 50ppm O2 < 60ppm N2 < 250ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono 2.5 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 62165 | PR_CO2_X50S_COM___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 387.0375 | 10.321 | Incubadoras | 99.8% | H2O < 50ppm O2 < 60ppm N2 < 250ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Industrial 2.7 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 62165 | PR_CO2_X50S_COM___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 387.0375 | 10.321 | General | 99.8% | H2O < 50ppm O2 < 60ppm N2 < 250ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Sifón Industrial 2.7 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 62913 | PR_CO2 LIQ_X50S_COM___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 338.275 | 9.0207 | General/ Uso Fase Liquida | 99.8% | H2O < 50ppm O2 < 60ppm N2 < 250ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Industrial 2.7 Bloque de 16 botellas B50 | 124-38-9 | kg | 600 | Bloque de 16 B50 | 62908 | PR_CO2_16X50S_COM___ES_U_600K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 4979.5375 | 8.2992 | General | 99.8% | H2O < 50ppm O2 < 60ppm N2 < 250ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Especial Bloques | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Alimentario 3.0 | 124-38-9 | kg | 14 | B20 | 62903 | PR_CO2_X20S_Food___ES_U_14K | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 153.2271 | 10.9448 | Alimentacion | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Alimentario 3.0 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 62162 | PR_CO2_X50S_Food___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 422.95 | 11.2787 | Alimentacion | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono 3.8 | 124-38-9 | kg | 7 | B10 | 62290 | PR_CO2_X10S_PRM___ES_U_47B | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 787.9 | 112.5571 | Laboratorio | 100% | H2O < 7ppm O2 < 10ppm N2 < 25ppm THC < 5ppm CO < 2ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono 3.8 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 41325 | PR_CO2_X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1865.075 | 49.7353 | Laboratorio | 100% | H2O < 7ppm O2 < 10ppm N2 < 25ppm THC < 5ppm CO < 2ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono 4.5 | 124-38-9 | kg | 7 | B10 | 62290 | PR_CO2_X10S_PRM___ES_U_47B | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 787.9 | 112.5571 | Laboratorio | 100% | H2O < 7ppm O2 < 10ppm N2 < 25ppm THC < 5ppm CO < 2ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono 4.5 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 41325 | PR_CO2_X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1865.075 | 49.7353 | Laboratorio | 100% | H2O < 7ppm O2 < 10ppm N2 < 25ppm THC < 5ppm CO < 2ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono 4.8 | 124-38-9 | kg | 37.5 | B50 | 167895 | PR_CO2_X50S_UP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1865.075 | 49.7353 | Laboratorio | 100% | H2O < 2ppm O2 < 3ppm N2 < 5ppm THC < 3ppm CO < 2ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Hielo Seco | 124-38-9 | kg | 10 | Caja 10 kg | 192636 | PR_CO2 SOL 16MM_A15B_Food____U_10K | https://www.carburos.com/gases/dry-ice | 206.25 | 20.625 | Conservacion/ Laboratorio/ Industria | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | No Aplica | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Hielo Seco | 124-38-9 | kg | 20 | Caja 20 kg | 192636 | PR_CO2 SOL 16MM_A15B_Food____U_20K | https://www.carburos.com/gases/dry-ice | 257.9 | 12.895 | Conservacion/ Laboratorio/ Industria | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | No Aplica | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 Dióxido de Carbono Hielo Seco | 124-38-9 | kg | 200 | Arco 200 kg | 453577 | PR_CO2 SOL 16MM BAG_A510Z_Food____U_200K | https://www.carburos.com/gases/dry-ice | 877.5 | 4.3875 | Conservacion/ Laboratorio/ Industria | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | No Aplica | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 30% ± 3% + N2 / Dióxido de Carbono 30% ± 3% + Nitrógeno Atmósfera Protectora | CO2: 124-38-9 N2: 7727-37-9 | m3 | 10.9 | B50 | 432230 | PR_FL30CO2N2_X50S_Food___ES_U_200B | https://www.carburos.com/industries/food | 274.275 | 25.1628 | Alimentacion | No Aplica | No Aplica | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 5% ± 0.5% + O2 / Dióxido de Carbono 5% ± 0.5% + Oxígeno Carbógeno | CO2: 124-38-9 O2: 7782-44-7 | m3 | 10.5 | B50 | 154619 | PR_MX02GP_X50S__O2_CO2:5%_ES_U | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 329.1875 | 31.3512 | Laboratorio | No Aplica | No Aplica | Tipo G | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO₂ 30% ± 10% + O2 19% ± 10% + N2/ Dióxido de Carbono 30% ± 10% + Oxígeno 19% ± 10% + Nitrógeno | CO2: 124-38-9 O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 6.6 | B50 | 57004 | PR_MX03GC_X50S__N2_CO2:30%/O2:20.9%_ES_U | https://www.carburos.com/gases/calibration-mixtures | 851.25 | 128.9773 | Calibracion | No Aplica | No Aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
H2 Hidrógeno 5.0 | 1333-74-0 | m3 | 1.7 | B10 | 62302 | PR_H2_X10S_PRM+___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 361.125 | 212.4265 | Laboratorio | 100% | H2O < 2ppm O2 < 1ppm N2 < 5ppm THC < 100ppb CO/CO2 < 500ppb | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
H2 Hidrógeno 5.0 | 1333-74-0 | m3 | 8.8 | B50 | 62298 | PR_H2_X50S_PRM+___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 457.125 | 51.946 | Laboratorio | 100% | H2O < 2ppm O2 < 1ppm N2 < 5ppm THC < 100ppb CO/CO2 < 500ppb | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
H2 5% ± 0,5% + Ar / Hidrógeno 5% ± 0,5% + Argón | Ar: 7440-37-1 H2: 1333-74-0 | m3 | 9.8 | B50 | 62175 | PR_R1ArH5_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 626.65 | 63.9439 | Laboratorio/ Soldadura | No Aplica | H2O < 10ppm O2 < 10ppm N2 < 20ppm CO2 < 200ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
H2 5% ± 2% + N2 / Hidrógeno 5% ± 2% + Nitrógeno | N2: 7727-37-9 H2: 1333-74-0 | m3 | 8.9 | B50 | 62201 | PR_N5NH5_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 280 | 31.4607 | Laboratorio/ Soldadura | No Aplica | H2O < 10ppm O2 < 10ppm CO2 < 10ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
He Helio 5.0 | 7440-59-7 | m3 | 1.8 | B10 | 62409 | PR_HE_X10S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1028.25 | 571.25 | Laboratorio | 100% | H2O < 2ppm O2 < 1ppm THC < 0,5ppm N2 < 5ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
He Helio 5.0 | 7440-59-7 | m3 | 9.1 | B50 | 62408 | PR_HE_X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 2273.05 | 249.7857 | Laboratorio | 100% | H2O < 2ppm O2 < 1ppm THC < 0,5ppm N2 < 5ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
He Helio 6.0 | 7440-59-7 | m3 | 1.8 | B10 | 44096 | PR_HE_X10S_BIP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1160 | 644.4444 | Laboratorio | 100% | H2O < 0,02ppm O2 < 0,01ppm THC < 0,1ppm N2 < 1ppm CO+CO2 < 0,1ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
He Helio Líquido 5.0 | 7440-59-7 | kg | 1 | Tanque | 163569 | BC_HE LIQ_COM___UN_U__C | https://www.carburos.com/gases/helium | 600 | 600 | Laboratorio / RMN | 100% | H2O < 2ppm O2 < 1ppm THC < 0,5ppm N2 < 5ppm | Gas: 1/2" Liquido: 10/12 mm diametro | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno Industrial 2.8 | 07727-37-9 | m3 | 9.4 | B50 | 62219 | PR_N2_X50S_TECH___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 284.9375 | 30.3125 | Laboratorio | 100% | H2O < 3ppm O2 < 5ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno Líquido Intercambio 2.8 | 07727-37-9 | kg | 1 | Dewar | 29575 | BK_N2 LIQ_GCOM | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 12.5 | 12.5 | Laboratorio / Crioconservación | 100% | H2O < 2ppm O2 < 5ppm | Gas: W21,7-14 h/1”derecha macho Liquido: M26x2 derecha macho Atmosferico | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno Líquido rellenado 2.8 | 07727-37-9 | kg | 1 | Dewar | 29575 | BK_N2 LIQ_GCOM | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 12.5 | 12.5 | Laboratorio / Crioconservación | 100% | H2O < 2ppm O2 < 5ppm | Gas: W21,7-14 h/1”derecha macho Liquido: M26x2 derecha macho Atmosferico | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno Alimentario 4.5 | 07727-37-9 | m3 | 9.4 | B50 | 62194 | PR_N2_X50S_Food___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 321 | 34.1489 | Alimentacion | 100% | H2O < 50ppm O2 < 5ppm THC < 100ppm NO+NO2 < 10ppm CO+CO2 < 10ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno 5.0 | 07727-37-9 | m3 | 1.8 | B10 | 62310 | PR_N2_X10S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 443.4125 | 246.3403 | Laboratorio | 100% | H2O < 2ppm O2 < 3ppm THC < 0,5ppm CO < 1ppm CO2 <1ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno 5.0 | 07727-37-9 | m3 | 9.4 | B50 | 62384 | PR_N2_X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 679.975 | 72.3378 | Laboratorio | 100% | H2O < 2ppm O2 < 3ppm THC < 0,5ppm CO < 1ppm CO2 <1ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno Líquido Intercambio 5.0 | 07727-37-9 | kg | 1 | Dewar | 29575 | BK_N2 LIQ_GCOM | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 10 | 10 | Laboratorio / Crioconservación | 100% | H2O < 2ppm O2 < 5ppm | Gas: W21,7-14 h/1”derecha macho Liquido: M26x2 derecha macho Atmosferico | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno Líquido rellenado 5.0 | 07727-37-9 | kg | 1 | Dewar | 29575 | BK_N2 LIQ_GCOM | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 10 | 10 | Laboratorio / Crioconservación | 100% | H2O < 2ppm O2 < 5ppm | Gas: W21,7-14 h/1”derecha macho Liquido: M26x2 derecha macho Atmosferico | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno 5.0 | 07727-37-9 | kg | 1 | Tanque | 29575 | BK_N2 LIQ_GCOM | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 10 | 10 | Laboratorio / Crioconservación | 100% | H2O < 2ppm O2 < 5ppm | Gas: W21,7-14 h/1”derecha macho Liquido: M26x2 derecha macho Atmosferico | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno 6.0 | 07727-37-9 | m3 | 1.8 | B10 | 43925 | PR_N2_X10S_BIP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 588.1625 | 326.7569 | Laboratorio | 100% | H2O < 0,02ppm O2 < 0,01ppm THC < 0,1ppm H2 < 0,2ppm CO+CO2 < 0,5ppm NO+NO2 < 0,1ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 Nitrógeno 6.0 | 07727-37-9 | m3 | 9.4 | B50 | 62389 | PR_N2_X50S_BIP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 766.45 | 81.5372 | Laboratorio | 100% | H2O < 0,02ppm O2 < 0,01ppm THC < 0,1ppm H2 < 0,2ppm CO+CO2 < 0,5ppm NO+NO2 < 0,1ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 + O2 22% ± 2% / Nitrógeno + Oxígeno 22% ± 2% Aire Sintético Medicinal 2.5 | O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 9.9 | B50 | 140171 | PR_MedAireSin_X50S_MED__HSBB_ES_U_200B | https://www.carburosmedica.com/productos/gases-medicinales.php | 394.65 | 39.8636 | Medicinal | No Aplica | H2O <67ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 90% + CO₂ 10% / Nitrógeno 90% + Dióxido de Carbono 10% Analox | CO2: 124-38-9 O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 9.2 | B50 | 292187 | PR_MX02GC_X50S__N2_CO2:10%_ES_U | https://www.carburos.com/gases/calibration-mixtures | 652.5 | 70.9239 | Laboratorio / Calibración Equipos | No Aplica | No Aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 95% + H2 5% ± 0.5% / Nitrógeno 95% + Hidrógeno 5% ± 0.5% Formingas 5 | N2: 7727-37-9 H2: 1333-74-0 | m3 | 8.9 | B50 | 6057733 | PR_MX02GP_X50S__N2_H2:5%_ES_U | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 312.5 | 35.1124 | Laboratorio | No Aplica | No Aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
N2 80% + H2 10% + CO₂ 10% ± 2% / Nitrógeno 80% + Hidrógeno 10% + Dióxido de Carbono 10% ± 2% | CO2: 124-38-9 O2: 7782-44-7 H2: 1333-74-0 | m3 | 9.1 | B50 | 177225 | PR_MX03GP_X50S__N2_CO2:10%/H2:10%_ES_U | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 586.25 | 64.4231 | Laboratorio | No Aplica | No Aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
NO2 Protóxido de Nitrógeno 2.6 | 10024-97-2 | kg | 37.5 | B50 | 62237 | PR_N2O_X50S_TECH___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1303.75 | 34.7667 | Laboratorio | 99.6% | H2O < 20ppm CO2 < 300ppm CO < 30ppm Nox < 10ppm O2/N2 < 1% v/v | Tipo U | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 20% ± 2% + N2 / Oxígeno 20% ± 2% + Nitrógeno Aire Sintético 5.0 | O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 3.8 | B20 | 62324 | PR_AIRE SINT_X20S_ZERO___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 743.6 | 195.6842 | Laboratorio/Equipos Analiticos | 100% | NOx < 0,1ppm CO+CO2 < 1ppm H2O < 3ppm THC < 0,2ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 20% ± 2% + N2 / Oxígeno 20% ± 2% + Nitrógeno Aire Sintético 5.0 | O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 9.2 | B50 | 62316 | PR_AIRE SINT_X50S_ZERO___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 714.2625 | 77.6372 | Laboratorio/Equipos Analiticos | 100% | NOx < 0,1ppm CO+CO2 < 1ppm H2O < 3ppm THC < 0,2ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 Oxígeno Medicinal 2.5 | 7782-44-7 | m3 | 10.6 | B50 | 139701 | PR_O2_X50S_MED__HSFB_ES_U_200B | https://www.carburosmedica.com/productos/gases-medicinales.php | 277.325 | 26.1627 | Medicinal | 99.5% | H2O < 300ppm CO2 < 5ppm | Tipo F | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 Oxígeno 2.6 | 7782-44-7 | kg | 1 | Tanque | 6560 | BK_O2 LIQ_COM | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 15 | 15 | General | 99.6% | H2O < 2ppm | Consultar | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 Oxígeno 4.5 | 7782-44-7 | m3 | 2.2 | B10 | 62264 | PR_O2_X10S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 658.2625 | 299.2102 | Laboratorio/Equipos Analiticos | 100% | H2 < 1ppm N2 < 10ppm CO + CO2 < 1ppm H2O < 3ppm THC < 1ppm | Tipo F | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 Oxígeno 4.5 | 7782-44-7 | m3 | 10.6 | B50 | 62315 | PR_O2_X50S_PRM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 796.925 | 75.1816 | Laboratorio/Equipos Analiticos | 100% | H2 < 1ppm N2 < 10ppm CO + CO2 < 1ppm H2O < 3ppm THC < 1ppm | Tipo F | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 Oxígeno 5.0 | 7782-44-7 | m3 | 2.2 | B10 | 62972 | PR_O2_X10S_UP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 602.4375 | 273.8352 | Laboratorio/Equipos Analiticos | 100% | H2 < 0,5ppm N2 < 5ppm CO + CO2 < 0,5ppm H2O < 1ppm THC < 0,5ppm | Tipo F | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 Oxígeno 5.0 | 7782-44-7 | m3 | 10.6 | B50 | 62331 | PR_O2_X50S_UP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 821.625 | 77.5118 | Laboratorio/Equipos Analiticos | 100% | H2 < 0,5ppm N2 < 5ppm CO + CO2 < 0,5ppm H2O < 1ppm THC < 0,5ppm | Tipo F | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 Oxígeno 5.5 | 7782-44-7 | m3 | 2.2 | B10 | 62383 | PR_O2_X10S_UP+___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1767.55 | 803.4318 | Laboratorio/Equipos Analiticos | 100% | H2 < 0,1ppm N2 < 0,4ppm CO + CO2 < 0,1ppm H2O < 0,5ppm THC < 0,1ppm Ar < 0,1ppm | Tipo F | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Otros Cargos
ADR (botella) | No Aplica | unidad | 1 | Botella |  | SEGURIDAD Y PREVENCION |  | 3.75
ADR (dewar) | No Aplica | unidad | 1 | Dewar |  | SEGURIDAD Y PREVENCION |  | 31.25
Transporte Botella | No Aplica | unidad | 1 | Botella |  | PORTES |  | 47.5
Transporte Arco Pellets CO2 | No Aplica | unidad | 1 | Arco |  | PORTES |  | 75
Transporte Rack | No Aplica | unidad | 1 | Rack |  | PORTES |  | 938.2625
Transporte Intercambio Dewar | No Aplica | unidad | 1 | Dewar |  | CUOTA DE DESCARGA |  | 100
Transporte rellenado Dewar | No Aplica | unidad | 1 | Dewar |  | CUOTA DE DESCARGA |  | 100
Transporte rellenado Tanque y descarga | No Aplica | unidad | 1 | Tanque |  | CUOTA DE DESCARGA |  | 100
Alquiler Botella | No Aplica | unidad | 1 | Botella/Año |  | ALQUILER ANUAL ENVASE |  | 150
Alquiler Arco Pellets CO2 | No Aplica | unidad | 1 | Arco/Año |  | ALQUILER ANUAL ARCON |  | 437.5
Alquiler Rack 12 botellas | No Aplica | unidad | 1 | Rack/año |  | ALQUILER ANUAL BLOQUE |  | 1112.5
Alquiler Rack 16 botellas | No Aplica | unidad | 1 | Rack/año |  | ALQUILER ANUAL BLOQUE |  | 1150
Alquiler Rack 18 botellas | No Aplica | unidad | 1 | Rack/año |  | ALQUILER ANUAL BLOQUE |  | 1212.5
Alquiler Caja Pellet CO2 10 Kgs | No Aplica | unidad | 1 | Caja/año |  | No Aplica |  | No Aplica
Alquiler Caja Pellet CO2 20 Kgs | No Aplica | unidad | 1 | Caja/año |  | No Aplica |  | No Aplica
Alquiler Dewar < 50 litros | No Aplica | unidad | 1 | Mes |  | ALQUILER MENSUAL DEWAR |  | 75
Alquiler Dewar > 50 litros | No Aplica | unidad | 1 | Mes |  | ALQUILER MENSUAL DEWAR |  | 100
Alquiler Tanque < 2000 litros | No Aplica | unidad | 1 | Mes |  | ALQUILER MENSUAL TANQUE |  | 275
Alquiler Tanque 2000 < X < 6000 litros | No Aplica | unidad | 1 | Mes |  | ALQUILER MENSUAL TANQUE |  | 700
Alquiler Tanque > 6000 litros | No Aplica | unidad | 1 | Mes |  | ALQUILER MENSUAL TANQUE |  | 1000
Note on H5: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H7: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H9: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H11: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H13: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H15: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H22: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H23: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H24: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H25: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H26: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H29: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H30: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H31: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H32: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H33: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H40: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H41: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H44: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H45: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H46: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H48: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H49: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H50: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H52: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H53: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H54: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H55: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H56: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H57: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H58: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H63: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H64: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H65: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H67: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H68: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H69: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H70: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H71: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H72: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales

## Amplitud Catalogo
Descripción | Código CAS | Tipo de unidad | Capacidad | Formato | Marca comercial |  | URL a la ficha del producto | Precio sin IVA/Botella | Precio sin IVA m3 ó kg | Aplicación | Pureza | Especificaciones | Valvula | URL Ficha de Seguridad
Gases Puros: Molécula Gas + Nombre Gas + Pureza
Mezcla Gases: Molécula Gas 1 + % Gas 1 + Molécula Gas 2 + % Gas 2 / Nombre Gas 1 + % Gas 1 + Nombre Gas 2 + % Gas 2 + Pureza
Aire Sintetico Comercial | O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 118.8 | Bloque 12xX50S | 62155 | PR_AIRE SINT_12X50S_COM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/zero-air | 3360 | 28.2828 | Industrial | No Aplica | H2O < 5ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Aire Sintetico Comercial | O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 1.9 | X10S | 62153 | PR_AIRE SINT_X10S_COM___ES_U | https://www.carburos.com/gases/zero-air | 79.2375 | 41.7039 | Industrial | No Aplica | H2O < 5ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Aire Sintetico Premier | O2: 7782-44-7 N2: 7727-37-9 | m3 | 1.9 | X10S | 62280 | PR_AIRE SINT_X10S_PRM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 253.75 | 133.5526 | Laboratorio | No Aplica | H2O < 3ppm THC < 3ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Ar - Argon Liquido 5.0 | 7440-37-1 | kg | 1 | Granel | 6554 | BK_ARGON LIQ__COM | https://www.carburos.com/gases/argon | 15 | 15 | Laboratorio | 100% | H2O < 1ppm O2 < 3ppm N2 < 10ppm | Gas: W21,7-14 h/1”derecha macho Liquido: M26x2 derecha macho | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Ar - Argón 5.0 (Canister) | 7440-37-1 | m3 | 0.03 | 0,9L (desechable) | 424418 | PR_ARGON_C0.9A_PRM___UN_U_34B | https://www.carburos.com/equipment/non-refillable-canisters-and-associated-accessories | 102.5 | 3416.6667 | Laboratorio | 100% | H2O < 2 vpm O2 < 2 vpm N2 < 4 vpm THC < 0,1 vpm | 5/8" (18UNF C10) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Ar - Argón 5.0 (Canister) | 7440-37-1 | m3 | 0.11 | 1,6L (desechable) | 410533 | PR_ARGON_C1.6A_PRM___UN_U_69B | https://www.carburos.com/equipment/non-refillable-canisters-and-associated-accessories | 243.75 | 2215.9091 | Laboratorio | 100% | H2O < 2 vpm O2 < 2 vpm N2 < 4 vpm THC < 0,1 vpm | 5/8" (18UNF C10) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Ar - Argon Gas 6.0 | 7440-37-1 | m3 | 2.1 | X10S | 43922 | PR_ARGON_X10S_BIP___ES_U | https://www.carburos.com/gases/argon | 586.5 | 279.2857 | Laboratorio | 100% | H2O < 0,02 vpm O2 < 0,01 vpm N2 < 1 vpm THC < 0,1 vpm CO + CO2 < 0,1 vpm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
[7 empty] | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases |  | #DIV/0!
Ar - Argon Gas Alimentación 3.8 | 7440-37-1 | m3 | 2.1 | X10S | 6016860 | PR_ARGON_X10S_Food___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 135.6125 | 64.5774 | Alimentación | 99.98% | H2O < 50ppm O2 < 5ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Ar - Argon Gas 4.8 | 7440-37-1 | m3 | 2.1 | X10S | 62179 | PR_ARGON_X10S_TECH___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 140.7375 | 67.0179 | Laboratorio / Industrial | 100% | O2 < 3ppm H2O < 1ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Ar - Argon Gas 4.8 | 7440-37-1 | m3 | 10.5 | X50S | 62914 | PR_ARGON_X50S_TECH___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 571.5625 | 54.4345 | Laboratorio / Industrial | 100% | O2 < 3ppm H2O < 1ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Ar - Argon Gas Alimentación 3.8 | 7440-37-1 | m3 | 10.5 | X50S | 184045 | PR_ARGON_X50S_Food___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 270.25 | 25.7381 | Alimentación | 99.98% | H2O < 50ppm O2 < 5ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Tipo B | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C2H2 - Acetileno Industrial 1.85 | 74-86-2 | kg | 7 | X40S | 62138 | PR_C2H2_X40S_IND___ES_U_7K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 557.0375 | 79.5768 | Industrial | 98.5% | PH3 < 600ppm H2S < 1500ppm | Tipo H | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO - Canister Monoxido de Carbono 3.0 | 630-08-0 | m3 | 0.11 | 1,6L (desechable) | 415553 | PR_CO_C1.6A_PRM___UN_U_69B | https://www.carburos.com/equipment/non-refillable-canisters-and-associated-accessories | 236.25 | 2147.7273 | Laboratorio | 99.9% | H2O < 10ppm O2 < 10ppm N2 < 700ppm CH4 < 20ppm CO2 < 50ppm Ar < 10ppm | 5/8" (18UNF C10) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO - Monoxido de Carbono 3.0 | 630-08-0 | m3 | 1.4 | X10S | 62305 | PR_CO_X10A_PRM___EU_U_142B | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 1224.75 | 874.8214 | Laboratorio | 99.9% | H2O < 10ppm O2 < 10ppm N2 < 700ppm CH4 < 20ppm CO2 < 50ppm Ar < 10ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Dioxido de Carbono Liquido Alimentación 3.0 | 124-38-9 | kg | 12 | X16S | 165078 | PR_CO2 LIQ_X16S_Food___ES_U_12K | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 129.3 | 10.775 | Alimentación | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | Tipo C (Sonda) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Dioxido de Carbono Liquido Alimentación 3.0 | 124-38-9 | kg | 37.5 | X50S | 460157 | PR_CO2 LIQ_X50S_Food___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 441.9125 | 11.7843 | Alimentación | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | Tipo C (Sonda) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Dioxido de Carbono Liquido 4.5 | 124-38-9 | kg | 37.5 | X50S | 62966 | PR_CO2 LIQ_X50S_PRM___ES_U_38K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 1485 | 39.6 | Laboratorio | 100% | H2O < 7ppm O2 < 10ppm N2 < 25ppm THC < 5ppm CO < 2ppm | Tipo C (Sonda) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Hielo Seco en bolsas | 124-38-9 | kg | 1 | Bolsas 10kg | 190565 | PR_CO2 SOL 16MM_G15E_Food____U_10K | https://www.carburos.com/gases/dry-ice | 175.2375 | 175.2375 | Conservacion/ Laboratorio/ Industria | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | No Aplica | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Dioxido de Carbono 2.8 | 124-38-9 | kg | 7 | X10S | 62158 | PR_CO2_X10S_COM___ES_U_7K | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 89.275 | 12.7536 | General | 99.8% | H2O < 50ppm O2 < 60ppm N2 < 250ppm THC < 100ppm CO < 10ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Dioxido de Carbono Alimentación 3.0 | 124-38-9 | kg | 8 | X10S | 62166 | PR_CO2_X10S_Food___ES_U_8K | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 91.05 | 11.3813 | Alimentación | 99.9% | CO < 10ppm Subs. Reductoras (H2S,PH3) - Pass Test Acidez - Pass Test Aceites < 5mg/kg H2O < 20ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Dioxido de Carbono 4.5 | 124-38-9 | kg | 7 | X10S | 65285 | PR_CO2_X10S_UP___ES_U_47B | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 787.9 | 112.5571 | Laboratorio | 100% | H2O < 7ppm O2 < 10ppm N2 < 25ppm THC < 5ppm CO < 2ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 - Dioxido de Carbono 3.0 | 124-38-9 | kg | 1 | Granel | 6555 | BK_CO2 LIQ__COM | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 7.5 | 7.5 | General | 99.9% | H2O < 20ppm O2 < 30ppm N2 < 120ppm THC < 50ppm CO < 10ppm | Gas: 21,7-14h/1’’ derechas macho Líquido: W 3/4’’-16h/1’’ derechas macho | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C2H4 - Etileno 3.0 | 74-85-1 | kg | 3.5 | X10S | 62295 | PR_ETILENO_X10S_3.0___ES_U_3.5K | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 408.75 | 116.7857 | Laboratorio | 99.9% | CH4-C2H6 < 1000ppm O2 < 10ppm C2H2 < 10ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
H2 - Hidrogeno 4.0 | 1333-74-0 | m3 | 8.8 | X50S | 62242 | PR_H2_X50S_TECH___ES_U | https://www.carburos.com/gases/specialty-gases | 270.3 | 30.7159 | Laboratorio | 99.99% | O2 < 10ppm H2O < 10ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 2% - Ar 98% / Dioxido de Carbono 2% Argon 98% | Ar: 7440-37-1 CO2: 124-38-9 | m3 | 10 | X50S | 62169 | PR_M12ArC2_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 510.4625 | 51.0463 | Laboratorio/ Soldadura | No Aplica | H2O < 10ppm THC < 10ppm N2 < 100ppm H2 < 100ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 5% - Ar 95% / Dioxido de Carbono 5% Argon 95% | Ar: 7440-37-1 CO2: 124-38-9 | m3 | 10 | X50S | 62252 | PR_M12ArC5_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 271.625 | 27.1625 | Laboratorio/ Soldadura | No Aplica | H2O < 10ppm THC < 10ppm N2 < 100ppm H2 < 100ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 2% - Ar 98% / Oxigeno 2% Argon 98% | O2: 7782-44-7 Ar: 7440-37-1 | m3 | 9.9 | X50S | 62173 | PR_M13ArO2_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 502.8375 | 50.7917 | Laboratorio/ Soldadura | No Aplica | H2O < 10ppm THC < 10ppm N2 < 100ppm H2 < 100ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 15% - Ar 85% / Dioxido de Carbono 15% Argon 85% | Ar: 7440-37-1 CO2: 124-38-9 | m3 | 10 | X50S | 62253 | PR_M20ArC15_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 344.3625 | 34.4363 | Laboratorio/ Soldadura | No Aplica | H2O < 10ppm THC < 10ppm N2 < 100ppm H2 < 100ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CH4 - Metano 2.5 | 74-82-8 | m3 | 2 | X10S | 62359 | PR_METANO_X10S_2.5___ES_U_175B | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 1151.25 | 575.625 | Laboratorio | 99.5% | H2O < 20ppm O2 < 100ppm CO2 < 100ppm N2 < 3000ppm C2H4 < 2000ppm C2H6 < 500ppm Otros HC < 100ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C3H8 100ppm resto N2 / Propano 100ppm resto Nitrogeno Acreditada ISO.17025 | C3H8: 106-97-8 N2: 7727-37-9 | m3 | 1.8 | X10S | 292198 | PR_MX02GA_X10A__N2_C3:100M_ES_U | https://www.carburos.com/gases/calibration-mixtures | 1071.25 | 595.1389 | Laboratorio / Instrumentacion | No Aplica | No aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CH4 100ppm resto N2 / Metano 100ppm resto Nitrogeno Acreditada ISO.17025 | CH4: 74-82-8 N2: 7727-37-9 | m3 | 1.8 | X10S | 385806 | PR_MX02GA_X10A__N2_CH4:100M_BS_U | https://www.carburos.com/gases/calibration-mixtures | 925 | 513.8889 | Laboratorio / Instrumentacion | No Aplica | No aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
NO:200ppm resto N2 / Oxido Nitrico 200ppm resto Nitrogeno Canister | NO: 10102-43-9 N2: 7727-37-9 | m3 | 0.05 | 0,85L (Desechable) | 330213 | PR_MX02GC_C0.85A__N2_NO:200M_UN_U | https://www.carburos.com/equipment/non-refillable-canisters-and-associated-accessories | 192.5 | 3850 | Laboratorio / Instrumentacion | No Aplica | No aplica | 5/8" (18UNF C10) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
NO:20ppm resto N2 / Oxido Nitrico 20ppm resto Nitrogeno Canister | NO: 10102-43-9 N2: 7727-37-9 | m3 | 0.05 | 0,85L (Desechable) | 323332 | PR_MX02GC_C0.85A__N2_NO:20M_UN_U | https://www.carburos.com/equipment/non-refillable-canisters-and-associated-accessories | 192.5 | 3850 | Laboratorio / Instrumentacion | No Aplica | No aplica | 5/8" (18UNF C10) | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 8% resto N2 / Dioxido de Carbono 8% resto Nitrogeno | N2: 7727-37-9 CO2: 124-38-9 | m3 | 1.8 | X10S | 292897 | PR_MX02GC_X10A__N2_CO2:8%_ES_U | https://www.carburos.com/gases/calibration-mixtures | 492.5 | 273.6111 | Laboratorio / Instrumentacion | No Aplica | No aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
NH3 20ppm resto N2 / Amoniaco 20ppm resto Nitrogeno | NH3: 1336-21-6 N2: 7727-37-9 | m3 | 1.8 | X10S | 378901 | PR_MX02GC_X10A__N2_NH3:20M_ES_U | https://www.carburos.com/gases/calibration-mixtures | 1750 | 972.2222 | Laboratorio / Instrumentacion | No Aplica | No aplica | Tipo M | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
H2 35% resto N2 / Hidrogeno 35% resto Nitrogeno | H2: 1333-74-0 N2: 7727-37-9 | m3 | 8.7 | X50S | 62210 | PR_N5NH35_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 161.25 | 18.5345 | Laboratorio/ Soldadura | No Aplica | O2 < 10ppm H2O < 10ppm CO2 < 10ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
NH3 / Amoniaco 3.8 | NH3: 1336-21-6 | kg | 44 | X83S | 62402 | PR_NH3_X83S_TECH___ES_U_44K | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 2450 | 55.6818 | General | 99.98% | H2O < 200ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 / Oxigeno 2.5 | 7782-44-7 | m3 | 2.2 | X10S | 140141 | PR_O2_X10S_MED__HSFB_ES_U_200B | https://www.carburosmedica.com/productos/gases-medicinales.php | 94.475 | 42.9432 | Medicinal | 99.5% | H2O < 300ppm CO2 < 5ppm | Tipo F | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
O2 / Oxigeno Alimentacion 2.0 | 7782-44-7 | m3 | 10.6 | X50S | 62197 | PR_O2_X50S_Food___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 343.5625 | 32.4116 | Alimentación | 99% | H2O < 50ppm THC < 100ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C3H8 / Propano 2.5 | 106-97-8 | kg | 4 | X10S | 62317 | PR_PROPANO_X10S_2.5___ES_U_4.2K | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 863.75 | 215.9375 | General / Laboratorio | 99.5% | N2 < 100ppm CO + CO2 < 100ppm O2 < 30ppm 1,3-Butadieno < 1ppm Otros HC < 200ppm H2O < 20ppm S < 1ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C3H8 / Propano 2.5 | 106-97-8 | kg | 21 | X50S | 62318 | PR_PROPANO_X50S_2.5___ES_U_21K | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 1722.5 | 82.0238 | General / Laboratorio | 99.5% | N2 < 100ppm CO + CO2 < 100ppm O2 < 30ppm 1,3-Butadieno < 1ppm Otros HC < 200ppm H2O < 20ppm S < 1ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C3H6 / Propileno 2.0 | 115-07-1 | m3 | 25 | X50S | 62432 | PR_PROPILENO_X50S_2.0___ES_U_25K | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 760 | 30.4 | General / Laboratorio | 99% | N2 < 100ppm CO2 < 10ppm O2 < 50ppm 1,3-Butadieno < 1ppm Otros HC < 9000ppm H2O < 15ppm S < 1ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
C3H6 / Propileno 3.5 | 115-07-1 | kg | 22 | X50S | 137281 | PR_PROPILENO_X50S_3.5___EU_U_22K | https://airproducts-sp.custhelp.com/app/categories/detail/c/206/~/certificados | 2666.25 | 121.1932 | General / Laboratorio | 99.95% | N2 < 20ppm CO2 < 1ppm O2 < 3ppm C3H8 < 450ppm Otros HC < 50ppm H2O < 3ppm S < 1ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
CO2 12% + Resto Ar / Dioxido de Carbono 12% resto Argón | Ar: 7440-37-1 CO2: 124-38-9 | m3 | 9.2 | X50S | 62245 | PR_PROTAR 12_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 382.1625 | 41.5394 | Soldadura / Laboratorio | No Aplica | H2O < 10ppm THC < 10ppm N2 < 100ppm H2 < 100ppm | Tipo C | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
H2 2% resto Ar / Hidorgeno 2% resto Argon | Ar: 7440-37-1 H2: 1333-74-0 | m3 | 9.2 | X50S | 62185 | PR_R1ArH2_X50S_COM___ES_U_200B | https://www.carburos.com/gases/welding-cutting-laser-gases | 437.5 | 47.5543 | Soldadura / Laboratorio | No Aplica | H2O < 10ppm CO2 < 10ppm N2 < 20ppm O2 < 10ppm | Tipo E | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
SO2 / Dioxido de Azufre 2.5 | 7446-09-5​ | kg | 50 | X40S | 127773 | PR_SO2_X40S_Food___ES_U_50K | https://www.carburos.com/gases/food-gases | 687.5 | 13.75 | Alimentación | 99.5% | H2O < 0,05ppm SO3 < 0,1ppm RNV < 0,01ppm Se < 10ppm As < 3ppm Hg < 1ppm Pb < 5ppm | Tipo S | https://safety.airproducts.com/?ct=es&lo=es
Note on H6: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H8: Al final de pagina en el Apartado Centro de Recursos, se encuentra el LINK Catalogo Botellas Desechables
Note on H9: Al final de pagina en el Apartado Centro de Recursos, se encuentra el LINK Catalogo Botellas Desechables
Note on H11: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H13: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H14: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H16: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H17: Al final de pagina en el Apartado Centro de Recursos, se encuentra el LINK Catalogo Botellas Desechables
Note on H21: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H23: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H25: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H28: Al final de la Pagina, en el Apartado Centro de Recursos se encuentran las fichas tecnicas de los materiales
Note on H36: Al final de pagina en el Apartado Centro de Recursos, se encuentra el LINK Catalogo Botellas Desechables
Note on H37: Al final de pagina en el Apartado Centro de Recursos, se encuentra el LINK Catalogo Botellas Desechables